**Анализ планов действий в нештатных ситуациях в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Краткое описание ЧС/аварии | Примененный план реагирования | Результат плана реагирования | Предложения по доработке плана реагирования | Дата проведения |
| Смоделированные ситуации, 2021 год | | | | | |
| 1 | Срабатывание пожарной сигнализации в помещении цеха | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. Общее время эвакуации 1мин 35сек | 21.01.2021 |
| 2 | Действия персонала при погасании пламени горелки котла №2 в котельной | Действия персонала службы главного инженера по Плану реагирования в нештатных ситуациях WI-QM-01-01 (ПРНС) и Плану мероприятий по локализаций и ликвидации аварий (ПЛЛА) | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противоаварийных тренировок | Замечаний нет | 05.02.2021 |
| 3 | Возгорание ПВ-1 | Действия персонала службы главного инженера по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет | 18.02.2021 |
| 4 | Срабатывание пожарного датчика в складе. Эвакуация персонала. | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | При эвакуации использовать все эвакуационные выходы | 11.03.2021 |
| 5 | Возгорание электрооборудования дизельгенератора | Действия персонала службы главного инженера по Плану реагирования в нештатных ситуациях WI-QM-01-01 (ПРНС) и Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет | 15.04.2021 |
| 6 | Действия персонала при появлении угарного газа в помещении котельной | Действия персонала службы главного инженера по Плану реагирования в нештатных ситуациях WI-QM-01-01 (ПРНС) и Плану мероприятий по локализаций и ликвидации аварий (ПЛЛА) | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противоаварийных тренировок | Использовать средства защиты органов дыхания от воздействия угарного газа | 22.04.2021 |
| 7 | Срабатывание пожарного датчика в складе. Эвакуация персонала. | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. Общее время эвакуации 2 мин | 19.05.2021 |
| 8 | Возгорание сухой травы около скважины №1 | Действия персонала службы главного инженера по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет | 10.06.2021 |
| 9 | Срабатывание предохранительного сбросного устройства на котле №2 в котельной | Действия персонала службы главного инженера по Плану мероприятий по локализаций и ликвидации аварий (ПЛЛА) | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противоаварийных тренировок | Замечаний нет | 11.06.2021 |
| 10 | Срабатывание пожарной сигнализации в помещении компрессорной | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. Общее время эвакуации 1мин 50сек | 21.07.2021 |
| 11 | Пожар в котельной | Действия персонала службы главного инженера по Плану реагирования в нештатных ситуациях WI-QM-01-01 (ПРНС) и Плану мероприятий по локализаций и ликвидации аварий (ПЛЛА) | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противоаварийных тренировок | Замечаний нет | 13.08.2021 |
| 12 | Пожар в котельной | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. | 13.08.2021 |
| 13 | Срабатывание пожарного датчика в коридоре 1 этажа | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. Общее время эвакуации 1мин 55сек | 23.09.2021 |
| 14 | Течь в элементах котла №1 | Действия персонала службы главного инженера по Плану реагирования в нештатных ситуациях WI-QM-01-01 (ПРНС) и Плану мероприятий по локализаций и ликвидации аварий (ПЛЛА) | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет | 01.10.2021 |
| 15 | Возгорание шкафа управления насосной станции в помещении водоподготовки | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. | 13.10.2021 |
| 16 | Открытое возгорание промасленной ветоши в помещении слесарной мастерской | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. | 19.11.2021 |
| 17 | Действия персонала при отключении электроэнергии в котельной | Действия персонала службы главного инженера по Плану реагирования в нештатных ситуациях WI-QM-01-01 (ПРНС) и Плану мероприятий по локализаций и ликвидации аварий (ПЛЛА) | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противоаварийных тренировок | Замечаний нет | 20.12.2021 |
| 18 | Возгорание в камере влагонасыщения | Действия персонала предприятия по Инструкции о мерах пожарной безопасности WI-BM-01-02 | Тренировка с фиксацией результатов в Журнале учета противопожарных тренировок | Замечаний нет. | 20.12.2021 |

Вывод:

В ходе анализа плана реагирования в нештатных ситуациях за 2021 год было проведено 18 смоделированных ситуаций. Персонал действует согласно разработанным документам.